Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

……………………………………………

(Miejscowość, data)

W imieniu:

……………………………….

oznaczenie Oferenta

/nazwa siedziba i adres, ewentualnie czytelna pieczątka/

oświadczam (-y), iż zadanie opisane w Zapytaniu Ofertowym 01/2020 z dnia 07 stycznia 2020r.,  wykonam (-y) na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego zapytania przy zastosowaniu przedstawionych poniżej warunków cenowych:

|  | Nazwa | Cena netto | Stawka VAT (%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik absorbancji próbek o małych objętościach | ……………………. ……………………. | 8 % ……………… 23 % ……………... | ……………………. ……………………. |
|  | Kryterium jakościowe Oświadczam, iż spełnię kryterium jakościowe opisane w pkt 1. Kryteria oceny oferty – wydłużona gwarancja minimum 24 m-ce 2. Bezpłatna obsługa serwisanta dla zakupionego urządzenia w okresie gwarancji | TAK* NIE* …………………. Podpis TAK* NIE* …………………. podpis |  | TAK* NIE* ……………………. podpis TAK* NIE* ……………………. podpis |

*niepotrzebne skreślić

…………………..……………………………………

Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Oświadczenie oferenta w zakresie spełnienia kryteriów technicznych dla części 
1 Zapytania tj:. Czytnik absorbancji próbek o małych objętościach

| L.P. | Opis parametru | Wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cechy ogólne |
| 1. | wymiary (szer. x wys. x głęb.) 34,6 x 37,7 x 16,4cm (+/- 1 cm); | TAK |  |
| 2. | waga 5,5 kg | TAK |  |
| 3. | zakres długości fal pomiaru 400-750 nm; | TAK |  |
| 4. | kompatybilny z różnymi rodzajami mikropłytek pomiarowych (płaska, w kształcie U oraz V), | TAK |  |
| 5. | mikropłytka wyposażona w 96 studzienek, wysokość mikropłytki mx. 16 mm, rozmiar mikropłytki (dł x szer): 128 x 88 mm, | TAK |  |
| 6. | wbudowana wytrząsarka o parametrach: - programowany czas wytrząsania min. 0-999 sek., - tryb wytrząsania liniowy i orbitowy, możliwość ustawienia szybkości wytrząsania w 3 trybach szybkim, średnim, wolnym; - oprogramowanie do obsługi czytnika (importowanie wyników do formatów xls, csv, lub txt, tworzenie i zapisywanie protokołów, wprowadzanie równań, krzywych standardowych, oznaczenia kinetyczne) | TAK |  |

…………………..……………………………………

Data, Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferent

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

………………………………………

(Miejscowość, data)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 
a Oferentem, polegające w szczególności na:

•	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•	posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…….…………………………………….

Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferent

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

………………………………………

(Miejscowość, data)

W imieniu Firmy:

………………………………….

oznaczenie Oferenta

/nazwa siedziba i adres, ewentualnie czytelna pieczątka/

oświadczam (-y), że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

…………………..……………………………………

Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferenta